## Sheet1
乐山市计量测试所可开展项目汇总表
检测室 | 计量门类 | 计量标准 |  | 可开展项目 |  | 联系人及电话
|  | 序号 | 计量标准名称 | 序号 | 项目名称
检测一室 | 力学（流量） | 1 | 水表检定装置 | 1 | 冷水水表 | 官杰 | 18090345298
|  | 2 | 膜式燃气表检定装置 | 2 | 燃气表
|  | 3 | 静态质量法水流量标准装置 | 3 | 科里奥利质量流量计0.15级及以下
|  |  |  | 4 | 超声波流量计0.2级及以下
|  |  |  | 5 | 涡轮流量计0.2级及以下
|  |  |  | 6 | 电磁流量计0.2级及以下
|  |  |  | 7 | 涡街流量计0.5级及以下
|  |  |  | 8 | 水表DN15～DN300
|  |  |  | 9 | 差压式流量计Urel=0.2% k=2
|  | 4 | 标准法水流量标准装置 | 10 | 超声波流量计1.0级及以下
|  |  |  | 11 | 涡轮流量计1.0级
|  |  |  | 12 | 电磁流量计1.0级及以下
|  |  |  | 13 | 涡街流量计1.0级及以下
|  |  |  | 14 | 差压式流量计Urel=0.5% k=2
|  |  |  | 15 | 浮子流量计1.0级及以下
|  |  |  | 16 | 水表DN15～DN300
|  | 5 | 临界流文丘利喷嘴法气体流量标准装置 | 17 | 涡轮流量计1.0级及以下
|  |  |  | 18 | 气体容积式流量计1.0级及以下
|  |  |  | 19 | 速度式流量计1.0级及以下
|  |  |  | 20 | 质量流量计1.0级及以下
|  |  |  | 21 | 涡街流量计1.0级及以下
|  |  |  | 22 | 浮子流量计1.0级及以下
|  |  |  | 23 | 膜式燃气表
|  |  |  | 24 | 超声流量计1.0级及以下
|  | 6 | 钟罩式气体流量标准装置 | 25 | 浮子流量计1.0级及以下
|  |  |  | 26 | 膜式燃气表
|  | 7 | 明渠堰槽流量计检定装置 | 27 | 明渠堰槽流量计（0.1～93）m3/s
|  | 8 | 出租汽车计价器检定装置 | 28 | 出租车计价器（0-999.9999）km
| 力学 | 9 | 非自动衡器检定装置 | 29 | 数字指示秤 | 史良柱 | 13990695184
|  |  |  | 30 | 非自行指示秤
|  |  |  | 31 | 模拟指示秤
|  |  |  | 32 | 重力式自动装料衡器
|  |  |  | 33 | 连续累计自动衡器（皮带秤）
|  |  |  | 34 | 电子采血秤
|  |  |  | 35 | 轮式装载机装载量检测仪
|  |  |  | 36 | 非连续累计自动衡器
|  |  |  | 37 | 电子皮带秤实物检测装置
|  | 10 | 动态公路车辆自动衡器检定装置 | 38 | 动态公路车辆自动衡器（0~180）t
|  |  |  | 39 | 便携式动态轴重仪
|  | 11 | F2等级大砝码标准装置 | 40 | 砝码（500～1000）kg
检测二室 | 电磁、电离辐射、理化、声学、无线电、时间频率、热工、力学（医疗） | 12 | 高频电刀校准装置 | 41 | 高频电刀 | 陈昱桥 | 13990681678
|  | 13 | 医用诊断X射线辐射源检定装置 | 42 | 医用诊断X射线辐射源
|  | 14 | 医用超声诊断仪超声源检定装置 | 43 | 医用超声诊断仪超声源
|  | 15 | 血压计（表）检定装置 | 44 | 血压计（表）（0~40）kpa
|  | 16 | 心电图机检定装置 | 45 | 心电图机
|  |  |  | 46 | 数字心电图机
|  |  |  | 47 | 脑电图机
|  |  |  | 48 | 心电监护仪
|  | 17 | 心脏除颤器校准装置 | 49 | 心脏除颤器和心脏除颤监护仪
|  | 18 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源检定装置 | 50 | 医用诊断（螺旋）计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源
|  | 19 | 婴儿培养箱校准装置 | 51 | 婴儿培养箱
|  | 20 | 呼吸机校准装置 | 52 | 呼吸机
|  | 21 | 血细胞分析仪检定装置 | 53 | 血细胞分析仪
|  | 22 | 尿液分析仪校准装置 | 54 | 尿液分析仪
|  | 23 | 生化分析仪校准装置 | 55 | 全自动生化分析仪
|  |  |  | 56 | 半自动生化分析仪
|  | 24 | 医用注射泵和输液泵校准装置 | 57 | 医用注射泵和输液泵
|  | 25 | 酶标分析仪检定装置 | 58 | 酶标分析仪
|  | 26 | 血液透析装置校准装置 | 59 | 血液透析机
|  | 27 | 医用磁共振成像系统检定装置 | 60 | 医用磁共振成像系统（MRI）
|  | 28 | 地感线圈监测系统检定装置 | 61 | 机动车地感线圈测速系统
|  | 29 | 机动车雷达测速仪检定装置 | 62 | 机动车雷达测速仪
|  | 30 | 移液器检定装置 | 63 | 移液器
|  | 31 | 超声骨密度仪校准装置 | 64 | 超声骨密度仪
|  | 32 | X、γ射线骨密度仪检定装置 | 65 | X、γ射线骨密度仪
|  | 33 | 医用多参数监护仪检定装置 | 66 | 医用多参数监护仪
| 光学（眼镜） | 34 | 验光仪顶焦度标准装置 | 67 | 验光仪
|  | 35 | 验光镜片检定装置 | 68 | 验光镜片箱
|  | 36 | 眼镜片顶焦度标准装置 | 69 | 焦度计
|  | 37 | 瞳距仪检定装置 | 70 | 瞳距仪
| 长度 | 38 | 三等量块标准装置 | 71 | 量块（0.5~100）mm | 周阳 | 13981300431
|  | 39 | 四等量块标准装置 | 72 | 量块（10～291.8）mm
|  |  |  | 73 | 量块（125～500）mm
|  | 40 | 角度尺检定装置 | 74 | 万能角度尺（0～320）°
|  | 41 | 平面平晶检定装置 | 75 | 平面平晶 φ（30~140）mm
|  |  |  | 76 | 平行平晶 （15.00~91.00）mm
|  | 42 | 三等金属线纹尺标准装置 | 77 | 钢直尺
|  | 43 | 经纬仪、水准仪检定装置 | 78 | 光学经纬仪（0~360）°
|  |  |  | 79 | 电子经纬仪（0~360）°
|  |  |  | 80 | 水准仪（0~360）°
|  | 44 | 卡尺量具检定装置 | 81 | 游标卡尺
|  |  |  | 82 | 数显游标卡尺
|  |  |  | 83 | 带表游标卡尺
|  |  |  | 84 | 深度游标卡尺
|  |  |  | 85 | 高度游标卡尺
|  | 45 | 测微量具检定装置 | 86 | 壁厚千分尺
|  |  |  | 87 | 公法线千分尺
|  |  |  | 88 | 杠杆千分尺
|  |  |  | 89 | 外径千分尺
|  |  |  | 90 | 板厚千分尺
|  |  |  | 91 | 杠杆卡规
|  |  |  | 92 | 深度千分尺
|  | 46 | 指示量具检定装置 | 93 | 指针式千分表
|  |  |  | 94 | 数显式千分表
|  |  |  | 95 | 指针式百分表
|  |  |  | 96 | 数显式表分表
|  |  |  | 97 | 杠杆百分表
|  |  |  | 98 | 杠杆千分表
|  |  |  | 99 | 指针式大量程百分表
|  |  |  | 100 | 数显式大量程表分表
|  |  |  | 101 | 内径表
|  | 47 | 框式水平仪条式水平仪校准装置 | 102 | 框式水平仪（0.02~0.10）mm/m
|  |  |  | 103 | 条式水平仪（0.02~0.10）mm/m
|  | 48 | 钢卷尺标准装置 | 104 | 普通钢卷尺
|  |  |  | 105 | 测深钢卷尺
|  | 49 | 超声波测厚仪校准装置 | 106 | 超声波测厚仪
|  | 50 | 轮胎花纹深度尺校准装置 | 107 | 轮胎花纹深度尺
|  | 51 | 刀口形直尺检定装置 | 108 | 刀口形直尺
检测三室 | 热工 | 52 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置 | 109 | 工作用贵金属热电偶(工作用铂铑10-铂热电阻) | 江铭 | 13908131371
|  |  |  | 110 | 二等铂铑10-铂热电偶
|  | 53 | 工作用廉金属热电偶标准装置 | 111 | 工业用廉金属热电偶(0~1100)°
|  | 54 | 温度二次仪表检定装置 | 112 | 数字温度指示调节仪）
|  |  |  | 113 | 动圈式温度指示仪
|  |  |  | 114 | 模拟式温度指示调节仪
|  |  |  | 115 | 工业过程记录仪
|  |  |  | 116 | 温度变送器（不带传感器）
|  | 55 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 117 | 工业铂热电阻
|  |  |  | 118 | 工业铜热电阻
|  | 56 | 标准水银温度计标准装置 | 119 | 工作用玻璃温度计
|  |  |  | 120 | 双金属温度计
|  |  |  | 121 | 压力式温度计
|  | 57 | 环境试验设备温度、湿度校准装置 | 122 | 环境试验设备
|  | 58 | 机械式温湿度计检定装置 | 123 | 机械式温湿度计
|  | 59 | 辐射温度计检定装置 | 124 | 工作用辐射温度计
|  | 60 | 红外耳温计检定装置 | 125 | 红外耳温计
|  | 61 | 测量人体温度用红外温度计校准装置 | 126 | 测量人体温度用红外温度计
| 理化 | 62 | 紫外可见分光光度计检定装置 | 127 | 紫外可见分光光度计
|  | 63 | 酸度计检定装置 | 128 | 酸度计
|  | 64 | 浊度计检定装置 | 129 | 浊度计
|  | 65 | 原子吸收分光光度计检定装置 | 130 | 原子吸收分光光度计
|  | 66 | 液相色谱仪检定装置 | 131 | 液相色谱仪
|  | 67 | 气相色谱仪检定装置 | 132 | 气相色谱仪
|  | 68 | 可燃气体检测报警器检定装置 | 133 | 可燃气体检测报警器
|  | 69 | 一氧化碳检测报警器检定装置 | 134 | 一氧化碳检测报警器
|  | 70 | 电导仪检定装置 | 135 | 电导仪、电导率仪
|  | 71 | 四极感耦合等离子体质谱仪校准装置 | 136 | 四极感耦合等离子体质谱仪
|  | 72 | 离子色谱仪检定装置 | 137 | 离子色谱仪
|  | 73 | 台式气相色谱-质谱联用仪标准装置 | 138 | 台式气相色谱—质谱联用仪
|  | 74 | 汽车用透光率计校准装置 | 139 | 汽车用透光率计
|  | 75 | 呼出气体酒精含量探测器检定装置 | 140 | 呼出气体酒精含量探测器（0.0～2.0）mg/L
|  | 76 | 燃烧法沥青含量测试仪校准装置 | 141 | 燃烧法沥青含量测试仪
| 力学、理化（汽车检测） | 77 | 四轮定位仪校准装置 | 142 | 四轮定位仪
|  | 78 | 汽车排放气体测试仪检定装置 | 143 | 汽车排放气体测试仪
|  | 79 | 机动车前照灯检测仪检定装置 | 144 | 机动车前照灯检测仪
|  | 80 | 机动车检测专用轴(轮)重仪检定装置 | 145 | 机动车检测专用轴(轮)重仪
|  | 81 | 滑板式汽车侧滑检验台检定装置 | 146 | 滑板式汽车侧滑检验台
|  | 82 | 滚筒式汽车车速表检验台检定装置 | 147 | 滚筒式汽车车速表检验台
|  | 83 | 滚筒反力式制动检验台检定装置 | 148 | 滚筒反力式制动检验台（不带第三滚筒制动台）
|  | 84 | 车轮动平衡机校准装置 | 149 | 车轮动平衡机
| 电磁 | 85 | 直流电位差计检定装置 | 150 | 直流电位差计 | 胡章林 | 13908131571
|  | 86 | 直流电阻箱检定装置 | 151 | 直流电阻箱
|  | 87 | 直流电桥检定装置 | 152 | 直流电桥
|  | 88 | 交直流电压、电流表检定装置 | 153 | 电流表
|  |  |  | 154 | 电压表
|  | 89 | 耐电压测试仪检定装置 | 155 | 耐压测试仪
|  | 90 | 绝缘电阻测量仪检定装置 | 156 | 绝缘电阻表（兆欧表）
|  | 91 | 接地电阻表检定装置 | 157 | 接地电阻表
|  | 92 | 电能表检定装置 | 158 | 单相机电式电能表1级及以下
|  |  |  | 159 | 三相机电式电能表1级及以下
|  |  |  | 160 | 三相电子式电能表0.5级及以下
|  |  |  | 161 | 单相电子式电能表0.5级及以下
|  | 93 | 互感器检定装置 | 162 | 电力互感器（电流部分）
|  |  |  | 163 | 电力互感器（电压部分）
|  |  |  | 164 | 测量用电流互感器
|  |  |  | 165 | 电压互感器
|  | 94 | 数字多用表校准装置 | 166 | 数字多用表
|  |  |  | 167 | 交直流数字电压表
|  |  |  | 168 | 交直流数字电流表
检测四室 | 力学（测力振动） | 95 | 0.3级测力计标准装置 | 169 | 拉力、压力和万能试验机 | 刘校钰 | 18728872636
|  |  |  | 170 | 非金属拉.压和万能试验机
|  |  |  | 171 | 电子式万能试验机
|  |  |  | 172 | 木材万能试验机
|  |  |  | 173 | 工作测力仪
|  |  |  | 174 | 抗折试验机
|  | 96 | 水泥软练设备检定装置 | 175 | 混凝土振动台
|  |  |  | 176 | 水泥胶砂振动台
|  |  |  | 177 | 行星式胶砂搅拌机
|  |  |  | 178 | 水泥胶砂搅拌机
|  |  |  | 179 | 水泥净浆搅拌机
|  |  |  | 180 | 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪
|  |  |  | 181 | 水泥胶砂试体成型振实台
|  |  |  | 182 | 沥青混合料拌和机
|  |  |  | 183 | 水泥胶砂流动度测定仪
|  | 97 | 摆锤式冲击试验机校准装置 | 184 | 摆锤式冲击试验机
|  | 98 | 混凝土回弹仪检定装置 | 185 | 混凝土回弹仪80
|  | 99 | 洛氏硬度计检定装置 | 186 | 洛氏硬度计
|  | 100 | 里氏硬度计检定装置 | 187 | 里氏硬度计
|  | 101 | 扭矩板子检定装置 | 188 | 扭矩板子
|  | 102 | 千斤顶检定装置 | 189 | 液压千斤顶
|  | 103 | 雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定装置 | 190 | 雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪
|  | 104 | 混凝土贯入阻力仪检定装置 | 191 | 混凝土贯入阻力测定仪（100~1000）N
|  | 105 | 沥青软化点试验仪校准装置 | 192 | 沥青软化点试验仪
|  | 106 | 沥青延度试验仪校准装置 | 193 | 沥青延度试验仪
|  | 107 | 马歇尔稳定度试验仪检定装置 | 194 | 马歇尔稳定度试验仪
|  | 108 | 沥青混合料马歇尔击实仪检定装置 | 195 | 沥青混合料马歇尔击实仪
| 力学（质量） | 109 | E2等级砝码标准装置 | 196 | 砝码1mg～500g | 刘丽 | 15283304940
|  | 110 | F1等级毫克组砝码标准装置 | 197 | 电子天平Max≤500g
|  |  |  | 198 | 机械天平Max≤200g
|  |  |  | 199 | 砝码1mg ～500g
|  | 111 | F1等级公斤组砝码标准装置 | 200 | 砝码（1～20）kg
|  | 112 | F2等级公斤组砝码标准装置 | 201 | 砝码（1～50）kg
|  | 113 | 天平检定装置 | 202 | 机械天平Max≤20kg
|  |  |  | 203 | 机械天平Max≤1000kg
|  |  |  | 204 | 电子天平Max（1~20）kg
|  |  |  | 205 | 电子天平Max（1~50）kg
|  |  |  | 206 | 电子天平Max≤1000g
| 力学（容量） | 114 | 常用玻璃量器标准装置 | 207 | 滴定管
|  |  |  | 208 | 单标线吸量管
|  |  |  | 209 | 分度吸量管
|  |  |  | 210 | 单标线容量瓶
|  |  |  | 211 | 量筒、量杯
| 定量包装 | 115 | 定量包装 | 212 | 质量[（0～50）kg] | 刘校钰 | 18728872636
|  |  |  | 213 | 体积[（0～50）L]
|  |  |  | 214 | 长度[无限制]
|  |  |  | 215 | 面积[无限制]
|  |  |  | 216 | 计数[无限制]
|  |  |  | 217 | 过度包装（食品和化妆品包装）
检测五室 | 力学（流量） | 116 | 二等金属量器标准装置 | 218 | 燃油加油机 | 何文 | 13219717222
|  |  |  | 219 | 三等金属量器
|  | 117 | 液化天然气加气机检定装置 | 220 | 液化天然气加气机
|  | 118 | 压缩天然气加气机检定装置 | 221 | 压缩天然气加气机
| 力学（压力） | 119 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | 222 | 精密压力表（0~160）Mpa | 刘晓娇 | 15228192272
|  |  |  | 223 | 精密真空表(-0.1~0)
|  |  |  | 224 | 普通压力表（压力表）（0~160）Mpa
|  |  |  | 225 | 电接点压力表（0~160）Mpa
|  |  |  | 226 | 轮胎压力表（0~2.5）Mpa
|  |  |  | 227 | 真空表（压力真空表）（0~160）Mpa
|  | 120 | 0.05级数字压力计标准装置 | 228 | 精密压力表（0~100）Mpa
|  |  |  | 229 | 精密真空表(-0.1~0)
|  |  |  | 230 | 压力表（0~100）
|  |  |  | 231 | 真空表（压力真空表）（-0.1~100）Mpa
|  |  |  | 232 | 电接点压力表（-0.1~100）Mpa
|  |  |  | 233 | 压力变送器
|  | 121 | 数字压力计检定装置 | 234 | 数字压力计（-0.1~250）pa
|  | 122 | 二等补偿式微压差计标准装置 | 235 | 倾斜式微压差计
|  | 123 | 0.02级活塞式压力计标准装置 | 236 | 活塞式压力计（-0.1~250）Mpa
| 时间频率 | 124 | 秒表检定装置 | 237 | 机械秒表1s～60min
|  |  |  | 238 | 电子秒表1s～24h
|  |  |  | 239 | 指针式电秒表1s～600s
|  |  |  | 240 | 数字式电秒表1s～9999.9s
| 电学 | 125 | 电动汽车交流充电桩检定装置 | 241 | 电动汽车交流充电桩
|  | 126 | 电动汽车非车载充电机检定装置 | 242 | 电动汽车非车载充电机